|  |
| --- |
| • IEC 60601-1:2005+A1:2012, EN 60601-1:2006/AC:2010 |
| • IEC 60601-1:1998 + A1:1991 +A2:1995, EN 60601-1:1990 +A11:1993 +A12:1993 +A13:1996 |
| • IEC 60601-1-2:2007, EN60601-1-2:2007 |
| • IEC 60601-1-6:2010, EN 60601-1-6:2010 +A1:2013 |
| • IEC 60601-1-8:2006, EN 60601-1-8:2006 +A1:2012 |
| • IEC 60601-1-11:2010, EN 60601-1-11:2010 |
| • ISO 9919:2005, EN ISO 9919:2009 |
| • ISO 80601-2-61:2011, EN ISO 80601-2-61:2011 |
| • CAN/CSA C22.2 No. 601.1 M90 |
| • UL 60601-1: 1st edition |
| • 802.11 B/G/N WLAN connectivity |

**Equipment Classifications**

|  |  |
| --- | --- |
| • Type of protection against electric shock | Class 2 (internally powered) |
| • Degree of protection against electric shock | Type BF – Applied part |
| • Mode of operation | Continuous |
| • Electromagnetic compatibility | IEC 60601-1-2:2007 |
| • Liquid ingress | IP 22 |

# Normas sacadas de:

# Nellcor™ Bedside SpO2 Patient Monitoring System, PM100N