## Hoja1
IEC 60601-1:2005+A1:2012, EN 60601-1:2006/AC:2010 | Medical electrical equipment
IEC 60601-1:1998 + A1:1991 +A2:1995, EN 60601-1:1990 +A11:1993 +A12:1993 +A13:1996
IEC 60601-1-2:2007, EN60601-1-2:2007
IEC 60601-1-6:2010, EN 60601-1-6:2010 +A1:2013
IEC 60601-1-8:2006, EN 60601-1-8:2006 +A1:2012
IEC 60601-1-11:2010, EN 60601-1-11:2010
ISO 80601-2-61:2011, EN ISO 80601-2-61:2011 | Oximetria
ISO 9919:2005, EN ISO 9919:2009 | Especifica Oximetro en pacientes
CAN/CSA C22.2 No. 601.1 M90 | Medical Electrical Equipment - Canada
UL 60601-1: 1st edition (Underwriters Laboratories) | Medical Electrical Equipment - UL
802.11 B/G/N WLAN connectivity | IEEE 802.11 b/g/n
IEC 60601-1-2:2007 | Electromagnetic compatibility
IP 22 (Ingress Protection) | Liquid ingress (<12.5 mm - Goteo de agua)
Class 2 | Type of protection against electric shock | Tipo de aislamiento
Type BF – Applied part | Degree of protection against electric shock | Interaccion con paciente